UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM JEDNORODZINNY ” TARCZYN  9 ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, PODPIWNICZONY,                 Z PODDASZEM UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2337 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                    606 zł

1.stan surowy otwarty       234.857,80

2. stan wykończeniowy     195.983,83

3. razem rob.budowlane    430.841,63

4. instalacje                         77.223,29

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 94.659,69 | 18,6 |
| 2. | ### Stan surowy | 140.198,11 | 27,6 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 150.546,94 | 29,6 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 45.436,89 | 8,9 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 53.483,70 | 10,6 |
| 6. | Roboty elektryczne | 23.739,59 | 4,7 |
|  | Ogółem | 508.064,92 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kw. 2021r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny "TARCZYN 9" : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 480,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 17,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany żelbetowe piwnic z izolacjami | m3 | 24,7 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne piwnic z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 25cm +styropian 15cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 138,1 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 32,5 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 7,6 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków PLEVA | m | 43,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/piwnicami gr.15cm+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona+ podłoga(parkiet +terakota)+ tynk z malowaniem | m2 | 80,4 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.15cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + podłoga(parkiet+terakota)+tynk z malowaniem | m2 | 80,9 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0218.1/02 - Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 15cm wykończone terakotą | m2 | 11,2 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0219.1/04 - Balkony o gr.płyty 15cm wykończone płytkami gres i tynkiem | m2 | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 5,16 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 9,47 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach, z obróbkami blacharskimi i wyłazem dachowym | m2 | 190,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 48,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 104,9 |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn | m2 | 32,1 |  |  |  |  |  |
| 19 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa drewniana zewn i wewn | m2 | 26,7 |  |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna +folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 77,2 |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 2011/01 - Okładziny gipsowo-kartonowe poddasza z ociepleniem wełną 20+10cm + malowanie | m2 | 95,9 |  |  |  |  |  |