UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM JEDNORODZINNY ”ZADĘBIE ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, BEZ PODPIWNICZENIA

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                         1866 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                   420 zł

1.stan surowy otwarty               149.488,78

2.stan wykończeniowy              113.848,13

3.ogółem roboty budowlane     263.336,91

4.instalacje                                  59.410,88

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 37.824,54 | 11,7 |
| 2. | ### Stan surowy | 114.664,24 | 35,7 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 87.917,15 | 27,2 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 25.930,98 | 8,0 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 44.367,90 | 13,7 |
| 6. | Roboty elektryczne | 15.042,98 | 4,7 |
|  | Ogółem | 322.747,79 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2017r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny "Zadębie" : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 17,7 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 17,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 25cm +styropian 15cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 129,1 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 52,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 6,9 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Pleva | m | 17,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa nad parterem gr.15cm+folia+styropian 20cm+wylewka zbrojona | m2 | 135,5 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 3,33 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0218.1/05 - Schody drewniane zabiegowe na poddasze | kpl | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 11,94 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach | m2 | 239,8 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 69,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 55,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna z parapetami wewn i zewn | m2 | 26,8 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 22,7 |  |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet) | m2 | 131,8 |  |  |  |  |  |