UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM  JEDNORODZINNY ” ŻARNOWIEC + ”

WOLNO STOJĄCY BEZ PODPIWNICZENIA

Z  PODDASZEM  UŻYTKOWYM

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        3436 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                   1020 zł

1.stan surowy otwarty               233.858,93

2.stan wykończeniowy              247.349,09

3.ogółem roboty budowlane      481.208,02

4.instalacje                                 100.145,75

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 46.868,97 | 8,1 |
| 2. | ### Stan surowy | 186.989,96 | 32,1 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 185.368,73 | 31,8 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 61.980,36 | 10,7 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 71.881,78 | 12,4 |
| 6. | Roboty elektryczne | 28.263,97 | 4,9 |
|  | Ogółem | 581.353,77 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2022r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny(zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny " ŻARNOWIEC + " : roboty budowlane |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 110,0 |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe zelbetowe z izolacjami | m3 | 13,1 |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 15,5 |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego H+H grubości 36,5cm TLMB + tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 136,0 |
| 5 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego H+H grubości 20cm TLMB +tynk wewn obustronny malowany | m2 | 71,8 |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 6,0 |
| 7 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych, spalinowe i dymowe z pustaków Leier | m | 40,0 |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.14cm+folia+styropian 4cm+wylewka +parkiet/terakota + tynk z malowaniem | m2 | 88,8 |
| 9 | KNR 2-02 0218.1/02 - Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm obłożone terakotą | m2 | 6,3 |
| 10 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 2,55 |
| 11 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 7,88 |
| 12 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach,z obróbkami blacharskimi | m2 | 200,9 |
| 13 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 44,0 |
| 14 | KNR 9-17 0107/02 - Ścianki działowe systemu H+H z bloczków z betonu komórkowego gr.11,5cm + tynk obustronny malowany | m2 | 50,2 |
| 15 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna PCV z parapetami zewn i wewn | m2 | 35,9 |
| 16 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 21,4 |
| 17 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna +folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga (terakota/parkiet) | m2 | 94,5 |
| 18 | KNR 2-02 2011/01 - Okładziny gipsowo-kartonowe, na ruszcie metalowym, z ociepleniem wełną gr.20cm - poddasze | m2 | 118,2 |