UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

DOM JEDNORODZINNY ” GŁADYSZÓW 5 ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, BEZ PODPIWNICZENIA

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                          2497 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     660 zł

1.stan surowy otwarty               172.548,53

2.stan wykończeniowy              158.509,87

3.ogółem roboty budowlane     331.058,40

4.instalacje                                  81.666,17

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 37.961,94 | 9,2 |
| 2. | ### Stan surowy | 134.586,59 | 32,6 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 123.908,99 | 30,0 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 34.600,88 | 8,4 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 61.191,52 | 14,8 |
| 6. | Roboty elektryczne | 20.474,65 | 5,0 |
|  | Ogółem | 412.724,57 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2019r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny " GŁADYSZÓW 5 " : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 - Wykopy i zasypy | m3 | 160,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 - Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 16,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 - Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami | m3 | 14,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 - Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych grub 25cm +styropian 15cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany | m2 | 153,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/01 - Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 25cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 - Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 - Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Pleva | m | 26,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 - Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.16/14cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona + posadzka (terakota, parkiet)+tynk z malowaniem | m2 | 106,6 |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 2 0104/04 - Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 3,41 |  |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 2 0402.2/05 - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 9,32 |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0504/01 - Pokrycie dachów dachówką ceramiczn na łatach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, z ociepleniem wełną mineralną 18+5cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane | m2 | 226,1 |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02u2 0546/01 - Montaż rynien i rur spustowych | m | 51,8 |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02u2 0175/01 - Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 84,3 |  |  |  |  |  |
| 14 | KNNR 2 1101/03 - Stolarka okienna pcv z parapetami wewn i zewn | m2 | 31,9 |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR2 1104/02+04 - Stolarka drzwiowa zewn i wewn drewniana + brama garażowa ocieplana | m2 | 26,2 |  |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 0602/03 - Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet) | m2 | 96,1 |  |  |  |  |  |