UWAGA!!!

PEŁNĄ WERSJĘ KOSZTORYSU 
(WERSJA DRUKOWANA + WERSJA NA CD Z MOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZMIAN) 
MOŻNA ZAMÓWIĆ

e-mail: biuro@dom-projekt.pl

telefon: (012) 274-08-22, (012) 272-34-35

fax: (012) 274-08-20

DOM JEDNORODZINNY ”SŁAWKÓW MAŁY M(L) ”

WOLNO STOJĄCY, PARTEROWY, NIEPODPIWNICZONY,

Z PODDASZEM  UŻYTKOWYM

1.stan surowy otwarty               166.390,99

2.stan wykończeniowy              132.215,04

3.ogółem roboty budowlane     298.606,03

4.instalacje                                  59.890,10

Cena jednostkowa m2 pow. użytkowej budynku                        2427 zł

Cena jednostkowa m3 kubatury budynku                                     556 zł

## TABELA  ELEMENTÓW

| Pozycja | Stany robót | Cena całkowita | Udział % w cenie obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Stan zerowy | 35.111,83 | 9,8 |
| 2. | ### Stan surowy | 131.279,16 | 36,6 |
| 3. | ### Stan wykończeniowy wewnętrzny | 99.615,76 | 27,8 |
| 4. | ### Stan wykończeniowy zewnętrzny | 32.599,28 | 9,1 |
| 5. | Roboty instalacyjne | 43.002,69 | 12,0 |
| 6. | Roboty elektryczne | 16.887,41 | 4,7 |
|  | Ogółem | 358.496,13 | 100,0 |

Wycenę sporządzono w poziomie średnich cen rynkowych I kwartału 2014r.

Ceny nie zawierają podatku VAT.

Ostateczny koszt budowy zależy od wielu czynników. Oszczędności mogą wynikać np. z wykonania części prac systemem gospodarczym, zatrudnienia ekip budowlanych na poszczególne etapy prac, zamianę materiałów zaproponowanych w projekcie na inne, jakości materiałów użytych do budowy i wykończenia, kosztu transportu( przy zakupach większych ilości materiałów często można uzyskać bezpłatny dowóz na budowę), kosztu robocizny (zależy od regionu Polski)

| Zestawienie podstawowych robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek jednorodzinny " SŁAWKÓW MAŁY M(L) " : roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0210/03 | Wykopy i zasypy | m3 | 130,0 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0202.1/01 | Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami | m3 | 21,6 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0206.1/01 | Ściany zewn betonowe z izolacjami | m3 | 18,3 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0109/02 | Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 25cm +styropian 15cm+ tynk zew akrylowy +tynk wewn malowany | m2 | 130,3 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0109/01 | Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 25cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 60,5 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0210.1/03 | Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy | m3 | 10,5 |  |  |  |  |
| 7 | KNRK-03 0501/06 | Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków PLEVA | m | 29,0 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0216.1/02 | Płyta żelbetowa stropowa gr.15cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona+ podłoga (parkiet +terakota) | m2 | 94,3 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0219.1/04 | Balkony grub płyty 15cm z izolacją, wylewką i terakotą | m2 | 8,0 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 0218.1/02 | Schody żelbetowe na płycie grubości 15cm wykończone terakotą | m2 | 5,4 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 2 0104/04 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16 | t | 3,88 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 0402.2/05 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej | m3 | 9,50 |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0504/01 | Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną na łatach, z ociepleniem wełną mineralną 20+10cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane | m2 | 210,6 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-02u2 0546/01 | Montaż rynien i rur spustowych | m | 65,0 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-02u2 0175/01 | Ścianki działowe z cegieł kratówek grub 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie | m2 | 86,3 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 2 1101/03 | Stolarka okienna z parapetami zewn i wewn | m2 | 28,3 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR2 1104/02+04 | Stolarka drzwiowa zewn i wewn | m2 | 28,4 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 2 0602/03 | Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota) | m2 | 88,3 |  |  |  |  |